Република Србија

Град Пожаревац

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

12000 Пожаревац, Моше Пијаде 27, Текући рачун: 840-39661-67

Централа: 012/223-681; 531-601; 531-602;

Факс: 012/224-630;      E-mail: pozarevac.csr@minrzs.gov.rs

ПИБ:102254953; Матични број:07160992; Шифра делатности:8899

Број: 1.3-55110-1210/13

Датум: 12.08.2020. године

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку мале вредности број 1.3-55110-1210

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности  број 1.3-55110-1210, радова Замена старих и уградња нових прозора на управној згради Центра за социјални рад Пожаревац, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а, дана 11.08.2020. , године, којим тражи одговор на следећа питања:

Молимо за одговор на следећа питања:

- На стр. 7 конкурсне документације, а у оквиру дела "Спецификација столарије коју је потребно испоручити и уградити", у оквиру дела "4.СТОЛАРИЈА", дат је опис, и захтеви, у погледу карактеристика и изгледа, које столарија мора да испуни, како би била прихватљива од стране Наручиоца радова. У опису је наведено за стакло пакет тражена дебљине д=32 мм, слога 4+24+4 мм. Како дати стакло пакет, није стандарних димензија који се уграђује у столарију израђену од шестокоморних ПВЦ профила, а сви услови који су тражени атестном документацијом која се прилаже, се могу испунити са стакло пакетом дебљине д= 23 мм, слога 4+15+4 мм, да ли је Наручиоцу прихватљиво да Понуђач понуди стакло пакет дебљине д= 23 мм, уместо описане дебљине стакло пакета?.

ОДГОВОРИ:

Наручилац је узео у обзир примедбу заинтересованог лица и након консултација са лицем које је израдило пројекат и Надзорним органом, закључак је да је разлика у дебљини стакла занемарљива и зависи од произвођача те да не утиче или мења сам пројекат.  Наручилац   ће извршити  измену конкурсне документације у делу у коме су направљене ненамерне техничке грешке.

Обзиром да је чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) прописано да ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда, обавештавамо вас да је рок за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 1.3-55110-1210 Замена старих и уградња нових прозора на управној згради Центра за социјални рад Пожаревац продужен.

Крајњи рок за подношење понуда је 20. 08. 2020. године до 12,00 часова. Јавно отварање понуда ће се обавити 20.08.2020. године у 12,30 часова, у просторијама Центра за социјални рад Пожаревац, уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача.

Ово појашњење, измењену конкурсну документацију и обавештење о продужењу рока за подношење понуда у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници http://czsrpozarevac.rs/.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ