Република Србија

Град Пожаревац

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

12000 Пожаревац, Моше Пијаде 27, Текући рачун: 840-39661-67

Централа: 012/223-681; 531-601; 531-602;

Факс: 012/224-630;      E-mail: pozarevac.csr@minrzs.gov.rs

ПИБ:102254953; Матични број:07160992; Шифра делатности:8899

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Центар за социјални рад

ул. Моше Пијаде бр.27, 12000 Пожаревац

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –Замена старих и уградња нових прозора на управној згради Центра за социјални рад Пожаревац

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.3-55110-1210

Објављено на Порталу  јавних набавки и  интернет страници:       14.08.2020.године

http://portal.ujn.gov.rs и: http://czsrpozarevac.rs/

Укупан бр. страна: 52

август 2020. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, Одлуке о покретању поступка јавне набавке  бр. 1.3-55110-1210/3 од 30.06.2020. године и Решења о именовању комисије за јавну набавку 1.3-55110-1210/4 од 30.06.2020. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности -  радова  Замена старих и уградња нових прозора на управној згради Центра за социјални рад Пожаревац

ЈН бр. 1.3-55110-1210/2020 која се у Плану набавки ЦСР Пожаревац налази под редним бројем 1.3.1.

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље |  | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- | --- |
| I |  | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II |  | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III |  | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 5 |
| IV |  | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 11 |
| V |  | Изјава одговорног извођача радова о расположивости | 16 |
| VI |  | Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке – чл. 75 ЗЈН | 17 |
| VII |  | Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова чл. 75 ЗЈН | 18 |
| VII |  | Изјава о поштовању обавеза из члана 75. Став 2. Закона | 19 |
| XI |  | Изјава понуђачада ће у изради столарије бити примењени наведени елементи и материјали | 20 |
| X |  | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 21 |
| XI |  | Образац понуде | 32 |
| XII |  | Образац структуре цене | 37 |
| XIII |  | Модел уговора | 40 |
| XIV |  | Образац трошкова припреме понуде | 48 |
| XV |  | Образац изјаве о независној понуди | 49 |
| XVI | Изјава понуђча о достављњу средства финансијског обезбеђења |  | 50 |
| XVII | Изјава о довољном кадровском капацитету |  | 51 |
| XVII | Менично овлашћење |  | 52 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Подаци о наручиоцу

Наручилац: Центар за социјални рад

Адреса:ул. Моше Пијаде бр. 27, 12000 Пожаревац

Мат.броj: 07160992

ПИБ:102254953

Шифра делатности:8899

Интернет страница: http://czsrpozarevac.rs/

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

На ову јавну набавку ће се осим Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015) примењивати и:

- Закон о општем управном поступку, у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС" бр. 18/16),

- Закон о облигационим односима, након закључења оквирног споразума, односно поједниачних о јавној набавци и/или појединачних наруџбеница (''Службени лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 57/89, "Службени лист СРЈ" бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља).

- Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и други правни акти који су наведени у овој конкурсној документацији, али и други позитивни акти (правног система Републике Србије) које Комисија за ову јавну набавку буде сматрала за неопходне приликом фазе стручне оцене понуда, и ако нису наведени у конкурсној документацији.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1.3.1 (план набавки за 2020.) интерни број  1.3-55110-1210 je

Замена старих и уградња нових прозора на управној згради Центра за социјални рад Пожаревац

4. Контакт:

Комисија за јавну набавку:

Бисерка Тодоровић – председник

Горан Рајчић- члан

Владан Антић- члан

Е - mail адреса: centarpo@gmail.com; 08:00 до 14:00 часова сваког радног дана (од понедељка до петка).

5.  Процењена вредност  износи 1.000.000,00 динара без ПДВ-а.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 03-55110-1210 су радови- Замена старих и уградња нових прозора на управној згради Центра за социјални рад Пожаревац

Назив и ознака из општег речника набавке:

44220000 – грађевинска столарија и

45420000- радови на уградњи столарије:

3. Партије

Јавна набавка није обликована по партијама.

4 ЦИЉ ПОСТУПКА:

Поступак се спроводи ради закључења уговора.

5. Преузимање конкурсне документације:

- Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs

- Интернет страница наручиоца: http://czsrpozarevac.rs/

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

- Предмет јавне набавке број 03-55110-1210 су радови- Замена старих и уградња нових прозора на управној згради Центра за социјални рад Пожаревац.

Напомене: Све јединачне цене треба да садрже трошкове материјала, транспорта, радне снаге и свих потребних помоћних материјала (радне скеле, оплате и слично), као и трошкове доказивања квалитета материјала и изведених радова (у складу са важећим техничким прописима).

Сви трошкови доказивања квалитета уграђеног материјала и рада прописани одговарајућим техничким пописима обавеза су извођача и не плаћају се посебно.    Обрачун радова се изводи по стварно утврђеним количинама.

Сви радови се морају извести у складу са важећим нормативима, стандардима и  захтеваним квалитетом за ту врсту радова.

Пре давања понуде понуђачи имају могућност да  обиђу локацију, односно објекат на коме је потребно извршити замену старе и уградњу нове столарије,  при чему је  Наручиоц у обавези да изда потрврду о обиласку.

Понуђачи који не изврше обилазак локације, сматраће се да прихватају услове и обавезе из конкурсне документације и техничке спецификације без могућности каснијег исказивања накнадних радова и вишка радова.

Спецификација столарије коју је потребно испоручити и уградити:

| I. PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI..……………………………………..... |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. RADOVI NA OBIJANJU I DEMONTAŽI………...……………………... |  |  |  |  |  |
| III. ZIDARSKI RADOVI ………………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| IV. STOLARIJA ………………...……………………………………………….. |  |  |  |  |  |
| V. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI .…………………………………….. |  |  |  |  |  |

|  | I. PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Završno čišćenje gradilišta i uklanjanje opreme alata. |  | paušalno |  |  |  |
| 2. | Utovar otpada i šuta u transportno vozilo i odvoz na deponiju udaljenosti do 5 km zajedno sa kipanjem ili na mesto koje odredi naručilac. |  | paušalno |  |  |  |
|  | II. RADOVI NA OBIJANJU I DEMONTAŽI |  |  |  |  |  |
| 1. | Demontaža postojeće drvene stolarije sa kompletnog postojećeg objekta i odlaganje na gradilištu. Obračun po komadu. |  | kom |  | 27.00 |  |
|  | III. ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 1. | Obrada spoljašnjih špaletni oko ugrađene spoljašnje stolarije stiroporom d=4 cm sa lepkom i mrežicom, sa korišćenjem ugaonih lajsni. Obračunom nije obuhvaćena donja ivica koja se obrađuje podprozorskom okapnicom - solbankom. |  | m1 |  | 60.22 |  |
| 2. | Obrada unutrašnjih špaletni oko ugrađene spoljašnje stolarije stirodurom d=2 cm, lepkom i mrežicom, sa korišćenjem ugaonih lajsni. Obračunom nije obuhvaćena donja ivica koja se obrađuje parapetnom daskom. |  | m1 |  | 60.22 |  |
| IV. STOLARIJA |  |  |  |  |  |  |
| Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja nove spoljašnje stolarije od belih šestokomornih PVC profila sa metalnim ojačanjem. Staklo dvostruko termoizolovano debljine d=4+16+4 mm ili 4+15+4 mm spolja flot iznutra niskoemisiono punjeno argonom. Koeficijent prolaza toplote Uw≤1,5 W/m2K. Okov za prozore obrtno-nagibni u klasi GU, Schuco, Siegenia, Roto, Macco, Winkhouse ili sličan odgovarajući. Standardi: propusnost vazduha EN 12207, propusnost vode EN 12208, otpornost na vetar EN 12210, zvučna izolativnost EN 10140, nosivost okova EN 12400, otpornost na požar. Zaptivanje dvostrukom "EPDM" gumom. Spoljašnje okapnice od belo plastificiranog aluminijumskog lima d=2 mm sa bočnim PVC završecima. Unutrašnja parapetna daska od belih PVC profila d=20 mm sa bočnim PVC završecima. Ručke bele plastificirane. Ispuna na vratima od sendvič panela d=22 mm u beloj boji.Ankerovanje u zidnu površinu. Zazor popunjen pur penom. Proizvodne mere stolarije prilagoditi unutrašnjim špaletnama. Pozicija obuhvata ugradnju kompletnog okova, mehanizma za otvaranje, i sav spojni materijal. Pozicija takođe obuhvata korišćenje fasadne skele ukoliko je potrebna. NAPOMENA: Pre izrade stolarije, izvođač radova dužan je da nadzornom organu dostavi sve tražene ateste kao dokaz kvaliteta stolarije u skladu sa navedenim standardima. |  |  |  |  |  |  |

| 1. |  | Izrada i ugradnja balkonskih vrata sa prozorom, prema opisu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - pos10: dim. 78/213+230/140 cm | kom |  |  |  |  | 1.00 |  |  |
| 2. |  | Ugradnja prozora, prema opisu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - pos 12: dim. 130/150 cm | kom |  |  |  |  | 5.00 |  |  |
|  |  | - pos 13: dim. 314/140 cm | kom |  |  |  |  | 1.00 |  |  |
|  |  | - pos 14: dim. 260/140 cm | kom |  |  |  |  | 1.00 |  |  |
|  |  | - pos 15: dim. 197/140 cm | kom |  |  |  |  | 10.00 |  |  |
|  |  | - pos 16: dim. 170/140 cm | kom |  |  |  |  | 1.00 |  |  |
|  |  | - pos 17: dim. 140/140 cm | kom |  |  |  |  | 1.00 |  |  |
|  |  | - pos 18: dim. 100/140 cm | kom |  |  |  |  | 2.00 |  |  |
|  |  | - pos 19: dim. 140/88 cm | kom |  |  |  |  | 1.00 |  |  |
|  |  | - pos 20: dim. 100/70 cm | kom |  |  |  |  | 1.00 |  |  |
|  |  | - pos 21: dim. 70/70 cm | kom |  |  |  |  | 2.00 |  |  |
|  |  | - pos 22: dim. 60/60 cm | kom |  |  |  |  | 1.00 |  |  |
|  | V. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Obrada unutrašnjih špaletni na zamenjenoj stolariji glet masom u dva sloja sa brušenjem. Obračunom nije obuhvaćena donja ivica koja se obrađuje parapetnom daskom. |  |  | m1 |  | 60.22 |  |  |  |  |
| 2. | Bojenje unutrašnjih obrađenih špaletni oko zamenjene stolarije poludisperzionom bojom u dva premaza, zajedno sa pripremom podloge: |  |  | m1 |  | 60.22 |  |  |  |  |
| 3. | Bojenje spoljašnjih obrađenih špaletni oko zamenjene stolarije fasadnom bojom u dva premaza, zajedno sa pripremom podloge. Boju prilagoditi postojećoj boji fasade. |  |  | m1 |  | 60.22 |  |  |  |  |

Пре почетка израде прозора, све мере и начин отварања проверити на лицу места, уз присуство лица које одреди наручилац.

Свим наведеним прозорима морају бити обезбеђене захтеване или боље карактеристике саставних елемената као и комплетних прозора од горе наведених.

Понуђач је дужан да у својој понуди наведе тачну ознаку сваког елемента за израду столарије, тип, произвођача и земљу порекла, и то:

- ПВЦ профил

- оков

- стакло.

У склопу понуде понуђач је дужан да приложи:

* Атест за коефицијент пролаза топлоте прозора Uw ≤ 1,5 W/m2K

* Атест за пропуштање ваздуха	EN 12207

* Атест за пропусност воде	EN 12208

* Атест за отпорност на оптерећење ветром	EN 12210

* Атест за звучну изолованост	EN 10140

*Атест за носивост окова	EN 12400

* Атест за отпорност на пожар	негорив

Атести треба да буду издати од стране акредитоване лабараторије за испитивање материјала. Атести морају да бити на српском језику. Уколико се користе атести издати у страним лабараторијама, потребна је оверена фотокопија превода на српски језик израђена од стране овлашћеног судског преводиоца.

Рок за извођење (завршетак) радова - 30 календарских дана од дана закључења уговора односно увеђења у посао даном уписа у грађевински дневник који оверава надзорни орган.

Радови се изводе на објекту – згради Центра за социјални рад Пожаревац, улица Моше Пијаде бр. 27 у Пожаревцу.

Радови се изводе сваког радног дана најраније од 14,00 часова и сваког викенда без овог ограничења, уз строго поштовање кућног реда и процеса рада у Центру за социјални рад. Наручилац се обавезује да обезбеди присутво дежурног лица у време извођења радов ана објекту.

Изабрани понуђач пре склапања уговора у обавези је да достави узорак столарије, и то угао са штоком, крилом и стаклом ради добијања сагласности од надзорног органа и Наручиоца.

Изради столарије може се приступити тек након одобрења Надзорног органа.

Израђена столарија мора у потпуности да одговара задатим условима, понуђеним описима појединих елемената и захтеваним атестима.

Након извршене уградње столарије извршиће се контрола од стране надзорног органа: провера уградње, анкеровања, отварања, штеловања, спољашњих солбанака, унутрашњих парапетних дасака, испуњеност пур-пеном и њене завршне обраде, обраде спољашњих и унутрашњих шпалетни, очишћености градилишта итд.

Својеручним потписом, и печатом као одговорно лице понуђача, потврђујем да сам упознат са свим наведеним у делу „3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ“ за јавну набавку мале вредности број 1.3-55110-1210, Замена старих и уградња нових прозора на управној згради Центра за социјални рад Пожаревац., да ћу доставитио све тражене сертификате и узорке, дносно да ћу се при изради и монтажи столарије, строго придржавати свега наведеног.

,

М.П.                          _______________________________

Одговорно лице понуђача

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а и спуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | Правна лица:Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда; Предузетници:Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); | Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењeосновног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица,односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити ИУВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверењенадлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица : Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП а , којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела каочлан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се мож е поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); | Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). | ИЗЈАВА (Образац 8 ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне условеза учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом,а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ *Да у претходних шест месеци од месеца објављивања позива за достављање понуда није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета | Потврда НБС да понуђач у претходних шест месеци од месеца објављивања позива за достављање понуда није био неликвидан. Уколико се образци о ликвидности налазе на ОБРАЗЦУ БОН-ЈН, потврду НБС није потребно доставити. |
| 2. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ Да понуђач поседује следеће атесте: * Атест за коефицијент пролаза топлоте прозора Uw ≤ 1,5 W/m2K * Атест за пропуштање ваздуха EN 12207 * Атест за пропусност воде EN 12208 * Атест за отпорност на оптерећење ветром EN 12210 * Атест за звучну изолованост EN 10140 *Атест за носивост окова EN 12400 * Атест за отпорност на пожар негорив | Доказ: Достављањем неоверених фотокопија свих захтеваних атеста и сертификата |
| 3. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ *да Понуђач има најмање 1 (једно) лице -дипломираног инжењера грађевине или дипломираног инжењера архитектуре, са важећом лиценцом Инжењерске коморе Србије број 410 или 411 односно 400 или 401, у радном односу на неодређено или одређено време или ангажовано по другом правном основу - уговор о делу или уговор о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду (одговорни извођач радова). * 2 радника запослена на одређено или неодређено време или ангажована по другом правном основу, која ће бити ангажована на изради и уградњи столарије. | Неоверене фотокопије Лиценце потписана и опечаћена лиценцним печатом и потврда Инжењерске коморе Србије да је лиценца важећа (плаћена за текућу годину), копија доказа о радном ангажовању на одређено или неодређено време са М обрасцем, за ангажовање по другом правном основу - копија уговора о ангажовању (уговор о делу/уговор о привременим и повременим пословима), уговор о допунском раду. За раднике запослене на одређено или неодређено време, прилиожити М образац а за све остале приложити уговор о радном ангажовању ,који обухвата период предвиђен за извођење радова. |

2.	УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних  за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач ДОКАЗУЈЕ достављањем Изјаве, (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде попуњена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача , сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем , у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. т ач. 1) до 4) ЗЈН.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.

ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ:

Докази о испуњености услова из чл. 77 ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Наручилац неће одбити као неприхватљиву, понуду која не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, н аручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе

Образац 1

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ

| ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 1.3-55110-1210 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА Изјављујем да ћу бити раположив као одговорни извођач радова на замени спољашње столарије Управне зграде Центра за социјални рад у Пожаревцу за све време трајања извођења радова. |  |
| --- | --- |
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ. | Бр. лич. лиценце |
| 1. |  |
| Лични печат одговорног Извођача радова и потпис |  |
| Наведени одговорни извођачи радова ће бити Решењима именовани од стране Понуђача и ангажовани од склапања уговора до завршетка свих уговорених радова, укључујући испостављене окончане ситуације. Уколико дође до промене, биће ангажован други одговорни извођач радова, који има исту лиценцу. (О чему ће наручлац бити обавезно писменим путем упознат).. |

НАПОМЕНА: овај прилог се може умножавати фотокопирањем преузетог обрасцa

Образац 2

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности - Замена старих и уградња нових прозора на управној згради Центра за социјални рад Пожаревац ЈНМВ.бр. 1.3-5510-1210 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Образац 3

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу:

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности - Замена старих и уградња нових прозора на управној згради Центра за социјални рад Пожаревац ЈНМВ.бр. 1.3-5510-1210, ЈН. испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

- Подизвођач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.

Образац 4

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем

следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач..................................................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности - Замена старих и уградња нових прозора на управној згради Центра за социјални рад Пожаревац ЈНМВ.бр. 1.3-5510-1210 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Датум                                                                                 Понуђач

________________                           М.П.                  __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

Образац 5

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

да ће у изради столарије бити примењени наведени елементи и материјали

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности - Замена старих и уградња нових прозора на управној згради Центра за социјални рад Пожаревац ЈНМВ.бр. 1.3-5510-1210,   да ће у изради столарије бити примењени доле наведени елементи и материјали:

Опис планираних елемената столарије (тип, произвођач, земља порекла)

- Профил___________________________________________________________

__________________________________________________________________

- Оков______________________________________________________________

__________________________________________________________________

- Стакло____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Јавна набавка мале вредности са циљем закључења уговора - радова– Замена старих и уградња нових прозора на управној згради Центра за социјални рад Пожаревац ЈНМВ.бр. 1.3-5510-1210.

Од понуђача се очекује да детељно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су садржане у конкурсној документацији.

◦ Непридржавање упутстава и неподношење свих тражених података и информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуда које не одговарају условима предвиђених у конкурсној документацији представља у сваком погледу, ризик за ПОНУЂАЧА и као последицу може да доведе до одбијања понуде.

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуда се припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуде.

Понуда се припрема на обрасцима, који су саставни део конкурсне документације, а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди (за понуђача који наступа самостално, понуђача који наступа са подизвођачем/има и групу понуђача која подноси заједничку понуду).

Стране образаца које понуђач не попуњава (у зависности од тога како наступа у понуди) није у обавези да достави уз понуду.

Све стране образаца који се састоје из више страна и све стране модела уговора с (осим оних који се у складу са упутством не попуњавају и достављају) морају бити попуњене, на српском језику, јасне и недвосмислене, док последња страна мора бити потписана од стране одговорног лица понуђача.

Понуђачи понуду морају попунити словима и бројевима на месту где је то и назначено, из чега следи да знакови попут зареза, цртица, косих црта или којих других недефинисаних и несврсисходних упутству, што подразумева и остављена празна поља на местима на којима је назначено да се унесу слова или бројеви.

Понуду, односно сву тражену документацију (има доказе, обрасце, спецификацију) пожељно је сложити и доставити према редоследу из конкурсне документације.

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речи-текста, заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити на начин што ће погрешно написане речи-текст, заокружену опцију, погрешно уписане цифре или сл. прецртати или избелити, а након тога поред исправљеног дела понуде ставити печат и потпис одговорног лица понуђача.

Поред доказа којима се доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, а који су ближе наведени у делу 3. конкурсне документације "Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова", понуда мора да садржи и следеће обрасце и документа:

Понуда се сматра потпуном ако понуђач поднесе:

| ДОКУМЕНТ | ИЗДАЈЕ И ОВЕРАВА | ОРИГИНАЛ/КОПИЈА |
| --- | --- | --- |
| Техничке карактеристике (Спецификација) | Понуђач потписује | Поглавље III из конкурсне документације |
| Изјава одговорног извођача радова о расположивости | Понуђач | Оригинал (Образац 1) |
| Изјава понуђачао испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку јавненабавке мале вредности | Понуђач | Оригинал (Образац 2) |
| Изјава подизвођачао испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности (ако има подизвођача) | Подизвођач | Оригинал (Образац 3) |
| Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. Став 2. | Понуђач | Оригинал (Образац 4) |
| Изјава понуђача да ће у изради столарије бити примењени наведени елементи и материјали | Понуђач | Оригинал(Образац 5) |
| Образац понуде | Понуђач попуњава, потписује | Поглавље VI из конкурсне документације |
| Образац структуре цене | Понуђач попуњава, потписује | Поглавље VI из конкурсне документације |
| Модел уговора | Понуђач потписује | Поглавље VII из конкурсне документације |
| Образац Изјаве о независној понуди | Понуђач попуњава, потписује | Оригинал (Образац 7) |
| Изјава понуђача о достављању средства финансијског обезбеђења | Понуђач потписује | Оригинал (Образац 8) |
| Изјава о довољном кадровском капацитету | Понуђач потписује | Оригинал (Образац 9) |

*Све стране модела уговора морају бити попуњене, док последња страна мора бити оверена печатом и потписом одговорног лица понуђача, чиме понуђач потврђује да прихвата све елементе модела уговора..

**За случај подношења заједничке понуде, поред наведеног, у моделу уговора код страна потписница, наводи се назив и седиште (адреса) члана групе који је споразумом чланова групе одређен да потпише оквирни споразум. У случају наступа са подизвођачем/има понуђач је дужан да у моделу уговора наведе тражене податке о сваком ангажованом подизвођачу.

Уколико понуђач не достави све тражене доказе из дела конкурсне документације "Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова" и не достави све потребне обрасце и документа наведена у овом делу конкурсне документације, таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Како се само изабрани понуђач обавезује да у тренутку закључења уговора достави  меницу за добро извршење посла, понуђачи нису у обавези да Образац 8 -менично овлашћење попуне у целости и доставе приликом подношења својих понуда и тако стварају додатне трошкове, меницу је потребно да достави само изабрани понуђач у тренутку закључења уговора.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ, ПАКОВАЊЕ И ОЗНАЧАВАЊЕ ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно на писарницу Центра за социјални рад Пожаревац ул. Моше Пијаде бр.27 или путем поште на адресу Центра за социјални рад Пожаревац ул. Моше Пијаде бр.27; 12000 Пожаревац у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Центар за социјални рад, ул. Моше Пијаде бр. 27, 12000 Пожаревац са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности – Замена старих и уградња нових прозора на управној згради Центра за социјални рад Пожаревац. ЈН бр.1.3-55110-1210/2020- НЕ ОТВАРАТИ”.

Рок за подношење понуда је: 24.08.2020 до 12:00 часова без обзира на начин доставе.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24.08.2020 до 12:00 часова без обзира на начин достављања.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана     24.08.2020.г., у 12,30 часова у просторијама Центра за социјални рад Пожаревац, на адреси Моше Пијаде бр.27, 12000 Пожаревац у сали за састанке на првом спрату.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком или спиралом у целини и запечаћени тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати и замењивати поједини листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Наведени обрасци морају бити попуњени, не графитном оловком, потписани од стране овлашћеног лица понуђача и подизвођача (уколико их има) .

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују, оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образац који подазумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани  од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и оверава обрасце дате у конкурсној документацији ( изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може да, у оквиру понуде, достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове проузроковане припремом и подношењем понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и доставио доказ о извршеној уплати трошкова.

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац 5 - Образац трошкова припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Центар за социјални рад, ул. Моше Пијаде бр. 27 Пожаревац са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку мале вредности радова – Замена старих и уградња нових прозора на управној згради Центра за социјални рад Пожаревац.ЈН бр.1.3-55110-1210/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понудеза јавну набавку мале вредности радова – Замена старих и уградња нових прозора на управној згради Центра за социјални рад Пожаревац.ЈН бр.1.3-55110-1210/2020 НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности радова – Замена старих и уградња нових прозора на управној згради Центра за социјални рад Пожаревац.ЈН бр.1.3-55110-1210/2020- НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности радова – Замена старих и уградња нових прозора на управној згради Центра за социјални рад Пожаревац.ЈН бр.1.3-55110-1210/2020- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

На основу члана 87.став 3.Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI, образац 6), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ОПИС ДОБАРА

Техничке спецификације и опис добара дати су у делу ове Конкурнсе документације под називом „III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ “  на стр.5, 6,7,8,9 и 10.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ  ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана по испостављеним ситуацијама.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Минимални гарантни рок на радове је 2 године. На уграђени материјал гарантни рок даје произвођач.

8.3. Захтев у погледу рока и места извршења радова

Максимални рок извођења радова је 30 календарских дана од дана увођења у посао, даном уписа у грађевински дневник који оверава надзорни орган..

Место извршења радова је на згради Центра за социјални рад Пожаревац, адреса ул Моше Пијаде бр, 27. 12000 Пожаревац.

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шесдесет) дана од дана отварања понуда.

Понуда у којој понуђач није навео рок важења понуде или је непрецизно одредио рок важења понуде (нпр.: око, од - до, оквирно или сл.) или је навео краћи рок важења понуде од оног који је одређен конкурсном документацијом, биће одбијена као неприхватљива.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена се исказује у динарима. Цена је фиксна и не може се мењати, осим на начин како је то предвиђено моделом уговора.

Наручилац за ову јавну набавку не прихвата аванс као начин плаћања.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ И ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора достави:

Средство финансијског обезбеђења за добро извршењепосла и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења менице је 30 (тридесет) данадужи од истека рока за коначно извршење посла. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају предвиђеном у Моделу уговора, који је саставни део конкурсне документације.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: centarpo@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 1.3-55110-1210/2020.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА (БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ И НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ)

Понуда која не испуњава све услове из ЗЈН, позива и конкурсне документације, биће одбијена као неприхватљива.

Наручилац ће одбити понуду ако:

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи оквирни споразум, односно појединачан уговор о јавној набавци и/или појединачну наруџбеницу, након што му је оквирни споразум, односно уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Као релевантни докази сматраће се:

1. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа (чак и ако се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац, под условом да је предмет јавне набавке истоврстан),

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза,

3. исправа о наплаћеној уговорној казни,

4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року,

5. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи,

6. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача,

7. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по ранијем закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ НАЈНИЖОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио „краћи рок завршетка радова“, а у случају да је рок исти онда као најповољнија понуда биће изабрана понуда са „највећим гарантним роком за изведене радове“.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, рок завршетка радова и гарантни рок, избор најповољније понуде биће извршен системом случајног избора, жребом, (извлачење из шешира) које ће се обавити по позиву за присуствовањем овлашћених представника понуђача који су дали исте понуде.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за закључење уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права може да поднесе и Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права понуђача може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије предвиђено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева указао наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека напред наведеног рока (три дана пре истека рока за подношење понуда), сматраће се благовременим ако је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у њему се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтев

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке. (у вези члана 150. ЗЈН)

Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1. ЗЈН и то:

1. назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт,

2. назив и адресу наручиоца,

3. податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца,

4. повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке,

5. чињенице и доказе којима се повреде доказују,

6. потврду о уплати таксе из члана 156. Закона,

7. потпис подносиоца.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ о уплати таксе у коме је наведен назив уплатиоца, у износу од 60.000,00 динара, на жиро рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: 1.3-55110-1210 прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „ЗЗП, Центар за социјални рад Пожаревац", ЈНМВ. Замена старих и уградња нових прозора на управној згради Центра за социјални рад Пожаревац ЈНМВ бр.03-55110-1210 “.

Доказ мора садржати потпис овлашћеног лица субјекта овлашћеног за обављање платног промета са видљивим датумом реализације уплате.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

21. ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА

Наручилац ће обавештење о закљученом уговору или обавештење о обустави поступка јавне набавке објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од пет дана од дана закључења, односно од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке.

22. УПОТРЕБА ПЕЧАТА

Приликом сачињавања понуде, понуђач није у обавези да употребљава печат

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавне набавке мале вредности - Замена старих и уградња нових прозора на управној згради Центра за социјални рад Пожаревац ЈНМВ.бр. 1.3-5510-1210.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

| ПОНУЂАЧ ЈЕ УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА | ДА НЕ |
| --- | --- |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- ПОНУДА -Јавна набавка мале вредности   радова– Замена старих и уградња нових прозора на управној згради Центра за социјални рад Пожаревац ЈНМВ.бр. 1.3-5510-1210.

| Укупна цена без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом: |  |
| Рок и начин плаћања: | Рок плаћања је до 45 дана по испостављеним месечним ситуацијама за стварно изведене количине радова |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде) |  |
| Рок завршетка радова до 30 календарских дана Извођач се сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник који оверава надзорни орган. |  |
| Гарантни период (минимално 2 године од завршетка радова): |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

За јавну набавку мале вредности  радова– Замена старих и уградња нових прозора на управној згради Центра за социјални рад Пожаревац ЈНМВ.бр. 1.3-5510-1210.

| Р.БР | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I ПРИПРЕМНО- ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Završno čišćenje gradilišta i uklanjanje opreme alata |  | paušalno |  |  |
| 2. | Utovar otpada i šuta u transportno vozilo i odvoz na deponiju udaljenosti do 5 km zajedno sa kipanjem ili na mesto koje odredi naručilac. |  | paušalno |  |  |
| II РАДОВИ НА ОБИЈАЊУ И ДЕМОНТАЖИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Demontaža postojeće drvene stolarije sa kompletnog postojećeg objekta i odlaganje na gradilištu | komadu | 27 |  |  |
| III ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Obrada spoljašnjih špaletni oko ugrađene spoljašnje stolarije stiroporom d=4 cm sa lepkom i mrežicom, sa korišćenjem ugaonih lajsni. Obračunom nije obuhvaćena donja ivica koja se obrađuje podprozorskom okapnicom - solbankom | m1 | 60.22 |  |  |
|  | Obrada unutrašnjih špaletni oko ugrađene spoljašnje stolarije stirodurom d=2 cm, lepkom i mrežicom, sa korišćenjem ugaonih lajsni. Obračunom nije obuhvaćena donja ivica koja se obrađuje parapetnom daskom. | m1 | 60.22 |  |  |
| IV СТОЛАРИЈА |  |  |  |  |  |
| 1. | Izrada i ugradnja balkonskih vrata sa prozorom, prema opisu: - pos10: dim. 78/213+230/140 cm | kom | 1.00 |  |  |
| 2. | Ugradnja prozora - pos 12: dim. 130/150 cm | kom | 5.00 |  |  |
| 3. | Ugradnja prozora - pos 13: dim. 314/140 cm | kom | 1.00 |  |  |
| 4. | Ugradnja prozora - pos 14: dim. 260/140 cm | kom | 1.00 |  |  |
| 5. | Ugradnja prozora pos 15: dim. 197/140 cm | kom | 10.00 |  |  |
| 6. | Ugradnja prozora- pos 16: dim. 170/140 cm | kom | 1.00 |  |  |
| 7. | Ugradnja prozora - pos 17: dim. 140/140 cm | kom | 1.00 |  |  |
| 8. | Ugradnja prozora - pos 18: dim. 100/140 cm | kom | 2.00 |  |  |
| 9. | Ugradnja prozora- pos 19: dim. 140/88 cm | kom | 1.00 |  |  |
| 10. | Ugradnja prozora - pos 20: dim. 100/70 cm | kom | 1.00 |  |  |
| 11. | Ugradnja prozora - pos 21: dim. 70/70 cm | kom | 2.00 |  |  |
| 12. | Ugradnja prozora - pos 22: dim. 60/60 cm | kom | 1.00 |  |  |
| V МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Obrada unutrašnjih špaletni na zamenjenoj stolariji glet masom u dva sloja sa brušenjem. Obračunom nije obuhvaćena donja ivica koja se obrađuje parapetnom daskom | m1 | 60.22 |  |  |
| 2. | Bojenje unutrašnjih obrađenih špaletni oko zamenjene stolarije poludisperzionom bojom u dva premaza, zajedno sa pripremom podloge | m1 | 60.22 |  |  |
| 3. | Bojenje spoljašnjih obrađenih špaletni oko zamenjene stolarije fasadnom bojom u dva premaza, zajedno sa pripremom podloge. Boju prilagoditi postojećoj boji fasade | m1 | 60.22 |  |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

VII МОДЕЛ УГОВОРА

.

М О Д Е Л    У Г О В О РА

Закључен дана ____________ 2020. године у Пожаревцу, између:

НАРУЧИОЦА: ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, ул. Моше Пијаде бр.27. Пожревац, матични број 07160992, ПИБ 102254953, кога заступа директорka Центра за социјални рад  Татјана Рајић, у даљем тексту Корисник услуга

и

__________________________________________са седиштем у ____________ ,адреса __________________________ПИБ____________________матични број_____________________ кога заступа директор__________________у својству продавца (у даљем тексту Извођач ).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Замена старих и уградња нових прозора на управној згради Центра за социјални рад Пожаревац

Уговорне стране су се споразумеле о следећем:

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Наручилац (Центар за социјални рад) је на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана ________________2020.године, спровео поступак јавне набавке мале вредности радова – Замена старих и уградња нових прозора на управној згради Центра за социјални рад Пожаревац.

Члан 2.

Извођач је ____________године доставио понуду која је заведена код наручиоца под бројем __________________ која у свему одговара техничким спецификацијама из понуде.

Наручилац је у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу понуде добављача и Одлуке о додели уговора бр. ____________________ од __________ године изабрао извођача предметних радова.

Члан 3.

Извођач ће предметне радове вршити самостално.

АЛТЕРНАТИВА

Извођач ће подизвођачу/има __________________________________________ поверити вршење следећих услуга/радова:-______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ -____________________________________________________________________________________,

Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговора. Добављач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, у сваком моменту омогући приступ код подизвођача ради увида у извршење уговора.

АЛТЕРНАТИВА

Заједничку понуду поднела је група понуђача и то следећи понуђачи:

- ___________________________________________________________

- ___________________________________________________________

- ___________________________________________________________

За своје обавезе из овог Уговора чланови групе одговарају солидарно

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да је извођач до дана потписивања овог Уговора упознат са свим условима под којим ће се изводити радови, као што су локација објекта, приступ објекту, могућност нормалног извођења радова на објекту и да је те услове прихватио такве какве јесу, па из тих разлога не може тражити никакве промене Уговора.

Извођач потписом овог Уговора изјављује да је упознат са техничком документацијом на основу које изводе предметни радови, да је брижљиво проучио, као и да иста нема недостатака.

Извођач нема право да мења техничку документацију, нити може, без претходне писмене сагласности наручиоца да одступа од исте.

Наручилац има право да мења техничку документацију у складу са важећим прописима.

Извођач је дужан да извршене измене техничке документације прихвати и по истима поступа.

У случају измена техничке документације, извођач има право да писмено затражи продужење рока под условом да извршене измене техничке документације по свом обиму битно утичу на рок извођење радова по овом Уговору.

II

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

II а ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 5.

Извођач се обавезује:

- да пре почетка радова наручиоцу достави решење о именовању руководиоца радова

- да у утврђеном року изврши радове који су предмет овог уговора

- за извођење радова обезбеди стручну радну снагу, да изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом

- да благовремено обезбеди сав материјал потребан за извођење радова

- да уредно достави наручиоцу атесте о  материјалу који ће бити уграђен и опреми

- да уговорене радове изврши савесно, стручно и квалитетно и у свему према законски важећим прописима, нормативима и стандардима

- да предузме све прописане мере за сигурност градилишта, радова, опреме, материјала, радника, пролазника, суседних објеката и околине, тако да наручилац буде ослобођен свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, радно правних прописа, за време од почетка извођења радова све до позитивно обављеног техничког пријема

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, а који регулишу ову област

- да омогући вршење стручног надзора на објекту

- да поступи по свим основним примедбама и захтевима наручиоца, датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзање извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова за извођење радова

- да поступи по захтеву наручиоца за убрзањем радова и када није запао у доцњу у погледу уговорених радова, с тим да трошкове по овом основу сноси наручилац

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику

- да надокнади или отклони евентуално проузроковану штету

- да по завршетку радова уклони сав свој отпад и преостали материјал са градилишта

- да прибави решење надлежног одељења Општинске управе о месту депоновања вишка земљаног материјала и шута

- да спроведе одговарајуће мере безбедности и здравља на раду

- да изради динамички план извођења радова

-да изведене радове преда наручиоцу

Члан 6.

Извођач ће доставити наручиоцу приликом потписивању овог Уговора бланко сопствену меницу као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму.Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Члан 7.

Извођач се обавезује да све уговорене радове изврши у року од ______ (максимално 30 календарских дана) календарских дана по увођењу у посао, а као дан увођења у посао рачуна се дан п уписа у грађевински дневник који оверава надзорни орган, када се извођачу преда локација, потпише уговор о извођењу радова и испуне Уговором предвиђене обавезе наручиоца.

Члан 8.

Извођач је дужан да благовремено извести наручиоца о завршетку уговорених радова.

Извођач је обавезан да уклони све евентулане недостатке, на свој рачун, у гарантном року од ____________(минимално 2 године) година.

Отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове извођач мора да приступи у року од 10 радних дана по захтеву наручиоца.

Гарантни рок на уграђени материјал даје произвођач.

Гарантни рок почиње да тече од дана окончане ситуације и извршене примопредаје извршених радова.

II б ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 9.

Наручилац се обавезује да:

- извођача уведе у посао и омогући несметано извођење радова

- преда извођачу техничку документацију за извођење радова у једном примерку

- преда решење о одобрењу извођења радова

- именује надзорни орган и о томе извести извођача

- да благовремено врши оверу испостављених ситуација

- редовно измирује обавезе према извођачу за завршене радове на основу привремених ситуација и окончаних ситуација; наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађујеса својим могућностима у року од 45 дана од пријема ситуација.

- одмах по пријему обавештења о завршетку радова поднесе захтев за примопредају радова (технички пријем)

III ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 10.

Уговорена цена свих радова износи _______________ динара (и словима: _______________________________________) без ПДВ-а односно __________________ динара (и словима: _____________________________________) са урачунатим ПДВ-ом.

Уговореним јединичним ценама из предмера и предрачуна радова обухваћене су и све таксе и остале обавезе прописане у моменту закључења Уговора, као и други непоменути издаци потребни за потпуно извршење овог Уговора.

Све јединичне цене садрже трошкове материјала, транспорта, радне снаге и свих потребних помоћних материјала, као и трошкове доказивања квалитета материјала и изведених радова (у складу са важећим техничким прописима) као и одвоз свог шута.Сви трошкови доказивања квалитета уграђеног материјала и рада прописани одговарајућим техничким пописима и пројектом (атести, узимање узорака на градилишту и њихова лабораторијска испитивања) обавеза су извођача и не плаћају се посебно.Уговорене јединичне цене за материјал и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, уграђено односно унето, размештено и монтирано сходно техничкој документацији.

Наручилац је сагласан да се коначна вредност извршених радова утврди на основу стварне изведене количине радова из оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа, уз примену јединичних цена из понуде, која је саставни део овог уговора.

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране надзорног органа наручиоца веће од количина предвиђених у предмеру из усвојене понуде извођача, исте ће се сматрати вишком радова.

Коначна вредност вишка радова и рока за њихово извођење биће одређени Анексом овог Уговора.

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране надзорног органа наручиоца мање од количина предвиђених предмеру из усвојене понуде извођача, наручилац ће платити извођачу само стварно изведене радове на основу јединичних цена из понуде.

Наручилац ће исплатити износ по пријему коначног обрачуна и записника о примопредаји.

Плаћање ће се вршити на следећи начин: у року од 45 дана по испостављеним привременим i окончаној ситуацији за стварно изведене количине радова

Члан 11.

Понуђене јединичне цене не могу се мењати услед повећања (вишка), односно смањења (мањка) количине радова које су утврђене у понуди.

У случају да се у току извођења радова појаве непредвиђени радови не већи од 15% од укупне вредности радова, Наручилац ће у складу са чланом 36. Став 1. Тачка 5. Закона о јавним набавкама спровести Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.

Члан 12.

У случају прекорачења рока из члана 7. Овог уговора извођач је у обавези да плати уговорну казну у висини од 0,5% од укупне вредности радова за сваки дан кашњења, с тим што иста не може прећи 5% од уговорене вредности радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у коначном обрачуну.

У случају неоправданог прекорачења рока дужем од 10 календарских дана, наручилац има право да раскине уговор, у ком случају ће извршити примопредају извршених радова и прихваћене радове исплатити извођачу, а завршетак посла поверити другом извођачу.

Члан 13.

Наручилац признаје право извођачу на продужење уговореног рока завршетка радова:

-у случају дејства више силе

-неиспуњења обавеза из члана 9. Овог Уговора. -услед извођења вишкова уз сагласност (одобрење) надлежног органа

-услед измене техничке документације по налогу наручиоца под условом да обим радова по измењеној техничкој документацији знатно превазилази обим уговорених радова

Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну споразум и сачине Анекс овог уговора.

У случају више силе чије наступање ће уговорне стране сагласно констатовати у грађевинском дневнику, рок извођења радова се продужава за време док је трајало дејство више силе. Под вишом силом уговорне стране сматраће: земљотрес, поплаву, пожар, експлозију, мобилно и ратно стање, као и велике атмосферске непогоде које ометају нормално извођење радова.

Члан 14.

Извођач ће обавестити наручиоца о завршетку уговорених радова.

Примопредају изведених радова врши заједничка комисија коју чине овлашћени представници извођача и наручиоца.Примопредаја се врши уз записник, од стране заједничке комисије, најкасније у року од3 дана од завршетка радова.

Грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења или приликом примопредаје радова извођач мора да отклони у споразумно утврђеном року.

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова у року од 7 дана. У коначном обрачуну су обрачунате све коначне обавезе између извођача у наручиоца

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Извођач нема право да мења пројекат без писмене сагласности наручиоца, обавезан је да у току радова уредно води граћевински дневик и грађевинску књигу, а обавезује се да сву техничку документацију са примљеним прилозима уредно и у примереном року врати наручиоцу.

Члан 16.

Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути, једностраном изјавом воље, вансудским путем, уколико:

 добављач не поштује рок за извршење радова из члана 7. Овог Уговора;

 не уклони све евентуалне недостатке, на свој рачун, у гарантном року;

 не испуњава обавезе из члана 5. Овог Уговора;

 извођач, на било који други начин, грубо крши одредбе овог Уговора

У случајевима из става 1.Овог члана вршилац услуге нема право на накнаду штете.

Такође Наручилац задржава право једностраног раскида уговора услед одређених промена законских прописа или било каквих других промена које битно утичу на смањење прихода буџета, те стога наручилац није могућности да уговор изврши до краја његовог важења.

У случају раскида уговора из горњег става Наручилац ће вршиоцу услуге исплатити све трошкове које је имао до датума раскида уговора.

Наручилац задржава право једностраног раскида уговора без навођења посебног разлога.

Члан 17.

За све што није овим уговором предвиђено, примењиваће се Закона о облигационим односима и остали важећи прописи из материје која је предмет овог уговора.

Члан 18.

Прилози овог Уговора који чине његов саставни део су :

- Спецификације, врста, квалитет, количина и опис радова (предмер радова)

- понуда извођача

Члан 19.

Све евентуалне спорове који настану у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

У случају да се спор не може решити споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда.

Члан 20.

Овај уговор ступа на снагу када потпишу обе уговорне стране.

Овај Уговор се може изменити само анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

Члан 21.

Угорне стране су уговор прочитале, протумачиле и сагласно томе потписале.

Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна задржава по 3 (три) за своје потребе

ПОНУЂАЧ/ИЗВОЂАЧ                                        КОРИСНИК УСЛУГА

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ДИРЕКТОРКА

Татјана Рајић

_____________________________                       ______________________

Место и датум:___________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

Понуђач може модел уговора само потписати и тиме потврђује да прихвата наведени модел.

Образац 6

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВАПРИПРЕМЕПОНУДЕ

У складу са чланом  88.Став 1.Закона, понуђач___________________________________-[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| Редни број | Врста трошкова | Износ трошкова (изражен у динарима) |
| --- | --- | --- |
|  | УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничкимспецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена:достављање овог обрасца није обавезно

Датум:                                                                    Понуђач

___________________________                                _______________________

Образац 7

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, (Назив понуђача) даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности  радова– Замена старих и уградња нових прозора на управној згради Центра за социјални рад Пожаревац ЈНМВ.бр. 1.3-5510-1210., поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:                                                                    Понуђач

___________________________                                _______________________

Напомена:услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.став 1. тачка2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од странеовлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђача

Образац 8

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 1.3-55110-1210

Јавна набавка мале вредности са  радова– Замена старих и уградња нових прозора на управној згради Центра за социјални рад Пожаревац

И З Ј А В А

ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћу, у случају да ми се додели уговор у поступку за јавну набавку мале вредности  бр. 1.3-55110-1210-Замена старих и уградња нових прозора на управној згради Центра за социјални рад Пожаревац, на дан закључења (потписивања) уговора, доставити Наручиоцу,  као средство финансијског обезбеђења за добро извршење уговора:

* оригинал сопствену бланко меницу, оверену и потписану од стране одговорног или овлашћеног лица понуђача,

- копију депо картона,

- потврду о регистрацији менице односно листинг са сајта НБС, (не захтев за регистрацију менице) и

- овлашћење за попуну бланко менице - менично овлашћење, прописно потписано од стране одговорног или овлашћеног лица понуђача и оверено, са клаузулом "без протеста и трошкова", у износу од 10% од процењене вредности уговора,  о јавној набавци, без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење обавеза.

Потпис одговорног лица

Датум:_____________                                 ______________________

- У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава члан групе понуђача који је споразумом одређен да ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења.

Образац 9

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 1.3-55110-1210

-Замена старих и уградња нових прозора на управној згради Центра за социјални рад Пожаревац

ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

Понуђач наступа: (заокружити)

1. САМОСТАЛНО

2. ГРУПА ПОДНОСИЛАЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

3. У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

ПОНУЂАЧ: _________________________________________________________________

Број понуде : ___________________________

Изјављујемo, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да за потребе набавке Замена старих и уградња нових прозора на управној згради Центра за социјални рад Пожаревац број 1.3-55110-1210 поседујемо довољан кадровски капацитет од најмање три лица (радно) ангажованих код понуђача са траженим квалификацијама и распоређених на траженим радним местима(у смислу Закона о раду – Сл.гл. РС. бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 - у даљем тексту: ЗоР)

да Понуђач има најмање:

* да Понуђач има најмање 1 (једно) лице -дипломираног инжењера грађевине или дипломираног инжењера архитектуре, са важећом лиценцом Инжењерске коморе Србије број 410 или 411 односно 400 или 401, у радном односу на неодређено или одређено време или ангажовано по другом правном основу - уговор о делу или уговор о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду (одговорни извођач радова).

* 2 радника запослена на одређено или неодређено време или ангажована по другом правном основу, која ће бити ангажована на изради и уградњи столарије.

| Ред.број | Име и презиме ангажованих лица/радника | Послови на којима је ангажован |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Потпис одговорног лица

датум: _______________                             М.П.     ______________________________

* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава члан групе који је носилац посла.

** Овај образац копирати у потребном броју примерак

Образац 10

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

ДУЖНИК: ___________________________________

Седиште: _____________________________________

Матични број: ________________________________

Порески идентификациони број ПИБ: ___________

Текући рачун: _________________________________

Код банке: _____________________________________

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО

- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Центар за социјални рад Пожаревац (Поверилац)

Седиште: ул. Моше Пијаде бр.27, 12000 Пожаревац

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије ____________________ и овлашћујемо Центар за социјални рад Пожаревац, ул. Моше Пијаде бр.27, 12000 Пожаревац , као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10 % (десет посто) од укупне процењене вредности набавке - Замена старих и уградња нових прозора на управној згради Центра за социјални рад Пожаревац, број 1.3-55110-1210, што номинално износи __________________ динара са ПДВ-ом, а по основу гаранције за добро извршење посла.

Рок важења ове менице је од ______________ 2020. године до __________________ 2021. године, односно 13 месеци од дана обостраног потписивања уговора.

Овлашћујемо Центар за социјални рад Пожаревац, ул. Моше Пијаде бр.27, 12000 Пожаревац , као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „Без протеста” и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање ________________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице - трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

| Датум и место издавања овлашћења | М.П. | Дужник - издавалац менице |
| --- | --- | --- |